АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИВОЛГИНСКОЕ» ИВОЛГИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ИВАЛГЫН АЙМАГАЙ

«ИВАЛГЫН» ХҮДӨӨГЭЙ ҺУУРИН ГАЗАРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖА ЗАХИРГААН

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 29 » июня 2020 г.                                                                                        № 20

с.Иволгинск

# Об утверждении программы энергосбережения

# в  учреждениях культуры муниципального

# образования сельское поселение «Иволгинское» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях активизации работ в области экономии энергоресурсов и снижения их потребления, проведения постоянной аналитической работы по выявлению потенциала энергосбережения и способов его реализации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу энергосбережения в учреждениях культуры муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» на 2020-2025 годы (далее - Программа).

2.  Назначить ответственным лицом за  реализацию организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности директора МБУ «Культура и туризм» Дампилову Я.В.

3. Отчет о ходе выполнения Программы представлять главе сельского поселения каждый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение «Иволгинское»                                                   А.Ц.Мункуев

Приложение к

Постановлению АМО СП «Иволгинское»

от 29 июня 2020 г. № 20

Утверждаю:                                                                         Согласовано:

Глава МО СП «Иволгинское»                                            Директор МБУ «Культура и туризм»

_______________ А.Ц.Мункуев                                         ______________ Я.В.Дампилова

ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕННИЮ ЭНЕРГИТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬУТРЫ АМО СП «ИВОЛГИНСКОЕ»

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020-2024 годы в учреждениях культуры АМО СП «Иволгинское»

| Наименование | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2020-2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 04.07.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». |
| Заказчик | Администрация муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» и муниципальное бюджетное учреждение «Культура и туризм» |
| Разработчики | Администрация муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» и муниципальное бюджетное учреждение «Культура и туризм» |
| Цели и задачи | Цель - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Задачи: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры сельского поселения; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в учреждениях культуры сельского поселения; - повышение эффективности системы теплоснабжения в учреждениях культуры сельского поселения; - повышение эффективности системы электроснабжения в учреждениях культуры сельского поселения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам в МБУ «Культура и туризм». |
| Сроки реализации | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования | Бюджетные средства по полномочиям, в том числе инвестиционные проекты. Средства предприятий, учреждений, организаций, населения |
| Участники | Сельские Дома культуры, сельские клубы, музей с.Красноярово |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. |
| Контроль за выполнением | Администрация муниципального образования сельское поселение «Иволгинское» |

- Общее положение

Иволгинское поселение расположено на территории Иволгинского района и является наиболее крупным поселением по численности населения и социально-экономическому потенциалу.

Административный центр – с. Иволгинск - расположен в 29 км от г. Улан-Удэ. В состав поселения входят следующие населенные пункты: с. Верхняя Иволга, с. Каленово, с. Ключи, с. Колобки, п. Тапхар, с. Красноярово, с. Шалута.

Характерная черта климата на территории поселения – резкая континентальность. Зима умеренно-суровая, в долинах малоснежная. Снежный покров незначительный, всего 5 – 10 см. Низкие зимние температуры, небольшой снежный покров способствуют глубокому промерзанию почв. Сильные ветра весной, низкая влажность воздуха, способствуют подсыханию почвы, развитию ветровой эрозии на полях хозяйств. Лето короткое, жаркое.

Данное расположение в резко-континентальном климате налаживает повышенные требования на содержание социально-культурных объектов: обеспечение электрической, тепловой энергией. Стоимость энергоресурсов в каждым годом растет, что сказывается на бюджете сельского поселения, поэтому мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности являются актуальными.

В Программе учтены основные положения:

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Устава муниципального образования сельское поселение «Иволгинское»,

- и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Республики Бурятия

Программа призвана обозначить пути реализации основных стратегических направлений в энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программные методами.

Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономическое обоснование потребления энергоресурсов и является фундаментом планомерного снижения затрат.

При существующем уровне энергоемкости и социальной сферы сельского поселения дальнейшее изменение стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижение эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное уровне.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов на территории сельского поселения на объектах социальной сферы.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной целевой программы энергосбережения.

В предстоящий период на территории сельского поселения должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

— применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

— проведение энергетических обследований;

— учет энергетических ресурсов;

— ведение энергетических паспортов;

— ведение топливно-энергетических балансов;

— нормирование потребления энергетических ресурсов.

## Сроки и этапы реализации Программы

## Реализация программы рассчитана на 5 лет, исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществления предусмотренных Программой мероприятий.

## Пятилетний срок Программы разделен на пять этапов. Это связано в бюджетным планированием и реальными финансовыми ресурсами которыми может располагать сельское поселение.

## Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовая ожидаемая экономия энергоресурсов | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Срок окупаемости проекта, лет | Планируемый | Источники финансирования и КБК | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В натуральном выражении | В тыс. руб. |  |  | Срок внедрения, квартал, год | % исполнения |  |  |
| 1 | Проверка труб внутри помещений учреждений культуры (с. Каленово, Верхняя Иволга, Колобки) | Снижение потерь чрез изоляцию, увеличение срока службы | 10 | 10 | 1 | 3 кв.2021 | 30 | Бюджет поселения 91108019990083140611 | Директор МБУ «Культура и туризм» |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 500 кВтч | 10 | 5 | 2 | 1 кв.2022 | 100 | СДК с. Красноярово 91108019990083140611 | Заведующая сельским Домом культуры |
| 3 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции в учреждений культуры (с. Каленово, Колобки и Верхняя Иволга) | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | 10 | 25 | 2,5 | 2021 | 100 | Бюджет поселения | Директор МБУ «Культура и туризм» |
| 5 | Замена полов в СДК с. Красноярово | Экономия тепловой энергии | 10 | 500 | 20 | 2020 | 100 | Бюджет поселения 91108019990083140244 | Директор МБУ «Культура и туризм» |
| 6 | Утепление фундамента сельского клуба села Колобки | Снижение потерь тепловой энергии на отопление, экономия средств на оплату тепловой энергии | 30 | 300 | 2 | 2023 | 100 | бюджет поселения 91108019990083140244 | Директор МБУ «Культура и туризм» |

- Программные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятия | Получаемый эффект | Срок внедрения, квартал, год | Источники финансирования | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качественный анализ экономической обоснованности предоставленных тарифов |  | 2020- 2024 гг. | - | Республиканская служба по тарифам, администрация поселения |
| 2 | Энергетический аудит муниципальных учреждений и предприятий | Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест, ТЭО энергосберегающих мероприятия | 2020-2024 гг. | Бюджетные средства | Администрация поселения, заведующие СДК, СК, и смотритель музея |
| 3 | Разработка эффективной системы взаимоотношений производителей и потребителей услуг в процессе учета их потребления, начисления и расчетов | - | 2020 г. | - | Администрация поселения, МБУ «Культура и туризм» |
| 4 | Разработка положения по составлению энергетических паспортов по каждому объекту | - | 2020 г. | - | Администрация поселения, МБУ «Культура и туризм» |
| 5 | Проведение экспертизы проектов вновь строящихся и реконструируемых объектов на энергоэффективность | Снижение потребления энергоресурсов | Постоянно | Бюджетные средства | Администрация сельского поселения |
| 6 | Организация информирования руководителей поселения, инженерных служб, населения о работах по повышению эффективности использования энергоресурсов | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | Постоянно | Бюджетные средства | Администрация поселения и МБУ «Культура и туризм» |
| 7 | Подготовка и переподготовка кадров ИТР, занятых энергообеспечением организаций и эксплуатационного персонала | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | Постоянно | Средства учреждений культуры | Администрация поселения, МБУ «Культура и туризм» |
| 8 | Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергоэффективности | Информирование о классе энергетической эффективности | 2020-2025 гг. | Бюджетные средства | Администрация поселения и учреждения культуры |
| 9 | Разработка порядка предъявления рекламацией к поставщикам при нарушении качественных показателей энергоносителей | Повышение качества поставляемых энергоресурсов | Постоянно | - | Администрация поселения и МБУ «Культура и туризм" |
| 10 | Организация режима работа энергопотребляющего оборудования, освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, исключение работы оборудования «на холостом ходу» и др.) | Снижение потребления энергоресурсов | Постоянно | - | МБУ «Культура и туризм» |
| 11 | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.) | Снижение потребления энергоресурсов, (экономия от 5 % от объема потребляемых энергоресурсов) | Постоянно | - | Администрация поселения и МБУ «Культура и туризм» |
| 12 | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды | Снижение потребления энергоресурсов; снижение отопительной нагрузки на 5% | Постоянно | - | Учреждения культуры МБУ «Культура и туризм» |
| 13 | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, неоснащенных автоматическими ИТП | Устранение локальных «перетопов»; снижение отопительной нагрузки на 5 % | Постоянно | - | Заведующие учреждений культуры МБУ «Культура и туризм» |
| 14 | Анализ договоров электро, тело-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | Снижение оплаты за энергоресурсы | ежегодно | - | Администрация поселения и МБУ «Культура и туризм» |
| 15 | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами, ликвидация декоративных конструкций, закрывающих отопительные приборы, очистка отопительных приборов от загрязнений, окрашивание их в светлые тона и т.п. | Экономия тепловой энергии | Постоянно | - | Администрация поселения и заведующие учреждений культуры МБУ «Культура и туризм» |

### Объемы и источники финансирования

Всего затрат на реализацию мероприятий 2020-2024 гг. – 815 тыс. руб. (Восемьсот пятнадцать тысяч рублей - бюджетные средства),

в том числе по годам:

2020 год – 500 тыс. руб.;

2021 год – 10 тыс. руб.;

2022 год – 5 тыс. руб.;

2023 год – 300 тыс. руб.;

2024 год - 0 тыс.руб.

Финансирование программы будет осуществляется из бюджета сельского поселения и за счет внебюджетных источников, привлечение меценатов. Ежегодно при бюджетном планировании будут рассматриваться объемы финансирования по данной программе, исходя из первоочередной необходимости.